## 0) Übersicht - Auswertung
Übersicht & Auswertung
Zusammenstellung der individuellen Vorermittlung - die hier dargestellten Werte ergeben sich erst korrekt nach Bearbeitung der Schritte 1) bis 5) in den folgenden Registern.
Individuelle Kenndaten | Strombedarf aktuell |  | 0 | kWh
| Strombedarf künftig |  | 0 | kWh
| Dachfläche (PV) |  | 0 | m²
Anlagengröße | maximal möglich | 0 | Module |  | 0 | kW(P)
| gewählt | 0 | Module |  | 0 | kW(P)
Investition | Kosten der PV-Anlage |  |  | 0 |  | [Euro]
| Netzanschluß |  |  | 0 |  | [Euro]
| Ladestation E-Auto |  |  | 0 |  | [Euro]
| Förderung Stadt OL |  |  | 0 |  | [Euro]
| Gesamt |  |  | 0 |  | [Euro]
Jährliche Erlöse | Ersparnis aus reduziertem Stromeinkauf |  |  | 0 |  | [Euro]
| Einspeisevergütung (Jahr 1 - Jahr 20) |  |  | 0 |  | [Euro]
Bilanz | Zeitraum 1 (falls Kredit > bis Ende Laufzeit) |  |  | -1200 |  | [Euro]
| Zeitraum 2 (bis Ende EEG Förderung) |  |  | -1900 |  | [Euro]
| Zeitraum 3 ( bis Jahr: | 25 | ) | -2400 |  | [Euro]
Version 05-2022, WIP

## 1) Strombedarf - Anlagengröße
1. Schritt: Ermittlung der erforderlichen Kapazität der PV-Anlage
Hier wird anhand des aktuellen und des zu erwartenden, zukünftigen Stromverbrauchs die Größe der Phtotovoltaikanlage ermittelt, die notwendig ist Ihren Strombedarf zu decken. Dabei ist zu beachten, dass diese vergleichende Betrachtung maßgeblich für die "Sonnenmonate" (März - Oktober) gilt. In der dunklen Jahreszeit (November - Febrauar) ist liefert die PV-Anlage aufgrund fehlender Sonneneinstrahlung lediglich 10% -15% ihrer nominalen Leistung.
Bedienhinweis: Bitte nur die grau |  | markierten Felder ausfüllen, die weitere Berechnung der gelb und blau hinterlegten Werte erfolgt automatisch.
Die Werte der blau |  | hinterlegten Felder werden für die Berechnungen in den weiteren Schritten und in der Auswertung verwendet.
Stromverbrauch pro Jahr (ohne E-Auto und Wärmepumpe) |  |  | Faktor |  | Erforderliche Größe der PV-Anlage (Wert 2a)
| KW |  | 1.1 |  | 0 | KW
Die für die Versorgung eine Elektrofahrzeuges erforderliche zusätzliche PV-Leistung kann wie folgt abgeschätzt werden:
Elektrofahrzeug (Kategorie) |  |  | zusätzliche PV-Kapazität |  | Auswahl (Wert 2b)
klein > bis … KW Motorleistung |  |  | 1400 | KW |  | KW
mittel > bis … KW Motorleistung |  |  | 1800 | KW
groß > bis … KW Motorleistung |  |  | 2200 | KW
Soll eine Wärmepumpe mit eigen produziertem Strom betrieben werden, so sind etwa folgende zusätzlichen Kapzitäten sinnvoll:
Wärmebedarf pro Jahr |  |  | zusätzliche PV-Kapazität |  | Auswahl (Wert 2c)
10.000 - 20.000 KW pro Jahr |  |  | 3000 | KW |  | KW
20.000 - 30.000 KW pro Jahr |  |  | 5000 | KW
30.000 - 40.000 KW pro Jahr |  |  | 7000 | KW
Erforderliche gesamte PV-Kapazität |  |  | Summe der Werte 2a + 2b + 2c (Wert 2d) |  | 0 | KW

## 2) Dachfläche - Ertrag
2. Schritt: Dachfläche & Ertrag
Bei diesem Schritt wird die zur Verfügung stehende Dachfläche betrachtet, sowie die auf dieser Dachfläche installierbare Antahl der PV-Module ermittelt. Je nach Himmelsrichtung und Dachneigung ergibt sich ein bestimmter Effektivitätsgrad, der letztendlich die tatsächlich zu erwartende Leistung der auf der jeweiligen Fläche zu montierenden Module ergibt = Gesamt-Ertrag der PV-Anlage.
Bedienhinweise: | Bitte nur die grau |  | markierten Felder ausfüllen, die weitere Berechnung der gelb und blau hinterlegten Werte erfolgt automatisch.
| Die Werte der blau |  | hinterlegten Felder werden für die Berechnungen in den weiteren Schritten und in der Auswertung verwendet.
Prognose von "Anlagengöße" und "Ertrag" | Haupt-Ausrichtung des Daches |  |  |  |  | Süd | Ost | West | Nord | Gesamt
| a) Dachfläche in m² (weitestgehend unbeschattet) | [8 empty] | 0
b) Dachtyp ( für Flachdach "0" eintragen, für Steildach "1" eintragen)
c) Dachneigung in [°]
d) Reduzierfaktor gemäß folgender Tabelle "Ertragsabweichung" in [%] angeben. (für Fachdächer von einer 10° Neigung der aufgestellten Module ausgehen)
| maximal Belegung des Daches |  | o Anzahl der Installierbaren Module |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | o zu erwartender Ertrag (Leistung) in kW(P) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| finale und individuelle Auswahl |  | o Anzahl der Module | [6 empty] | 0
|  |  | o zu erwartender Ertrag (Leistung) in kW(P) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kennwerte der PV Module (dies sind gängige und aktuelle Standard-Werte, davon abweichende Sondergößen sind gegen Aufpreis erhältlich)
Abmessungen (pro Modul) | Breite in [m] | Länge in [m] | Fläche in [m²] | Flächenbedarf Flachdach [m²] | Flächenbedarf Steildach [m²] |  |  | Leistung pro Modul in kW(P) |  | 380
| 0.96 | 1.7 | 1.632 | 2.5 | 1.9

## Tabelle "Ertragsabweichung"
Abweichung des Ertrags der Photovoltaik-Anlage vom Ideal- bzw. Maximalwert
Je nach Ausrichtung des Daches zur idealen Himmelrichtung (Süd) ergibt sich eine Reduzierung des Wirkungsgrades der PV-Elemente, gleiches gilt für eine Abweichung von der idealen Dachneigung = Neigung der PV-Module (30° bis 40°). Allerdings kann man sehen, dass selbst auf Norddächern bei flacher Neigung noch akzeptable Wirkungsgrade erzielt werden und mit Einbußen in Höhe von nur 13% - 20% zu rechnen ist.
Nutzerhinweis: |  |  | Für die Berechnung des Stromertrags in Register 2) "Dachfläche - Ertrag" bitte aus dieser Tabelle den Abweichungswert in [%] für die in Frage kommende Dachfläche ablesen und im Register 2) in der Zeile "Reduzierfaktor" für die entsprechende Dachfläche eintragen.
Ausrichtung der Dachfläche (sowie Abweichung der Fläche von der Südausrichtung in Grad)
|  | Süd | Süd-Ost Süd-West | [7 empty] | Ost West | Nord-Ost Nord-West | [7 empty] | Nord
|  | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | 100° | 110° | 120° | 130° | 140° | 150° | 160° | 170° | 180°
Dachneigung | 0° | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87%
| 10° | 93% | 93% | 93% | 92% | 92% | 91% | 90% | 89% | 88% | 86% | 85% | 84% | 83% | 81% | 81% | 80% | 79% | 79% | 79%
| 20° | 97% | 97% | 97% | 96% | 95% | 93% | 91% | 89% | 87% | 85% | 82% | 80% | 77% | 75% | 73% | 71% | 70% | 70% | 70%
| 30° | 100% | 99% | 99% | 97% | 96% | 94% | 91% | 88% | 85% | 82% | 79% | 75% | 72% | 69% | 66% | 64% | 62% | 61% | 61%
| 40° | 100% | 99% | 99% | 97% | 95% | 93% | 90% | 86% | 83% | 79% | 75% | 71% | 67% | 63% | 59% | 56% | 54% | 52% | 52%
| 50° | 98% | 97% | 96% | 95% | 93% | 90% | 87% | 83% | 79% | 75% | 70% | 66% | 61% | 56% | 52% | 48% | 45% | 44% | 43%
| 60° | 94% | 93% | 92% | 91% | 88% | 85% | 82% | 78% | 74% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 46% | 41% | 38% | 36% | 35%
| 70° | 88% | 87% | 86% | 85% | 82% | 79% | 76% | 75% | 68% | 70% | 58% | 54% | 49% | 44% | 39% | 35% | 32% | 29% | 28%
| 80° | 80% | 79% | 78% | 77% | 75% | 72% | 68% | 65% | 61% | 56% | 51% | 47% | 42% | 37% | 33% | 29% | 26% | 24% | 23%
| 90° | 69% | 69% | 69% | 67% | 65% | 63% | 60% | 58% | 53% | 48% | 44% | 40% | 35% | 31% | 27% | 24% | 21% | 19% | 18%

## 3) Kosten & Förderung
Überschlägige Ermittlung der Investitionskosten für die Anschaffung der selbst konfigurierten PV-Anlage
Hier kommen wir schließlich zu einer ersten Einschätzung der zu erwartenden Kosten. Im ersten Teil ergeben sich die Anschaffungskosten für die PV-Anlage plus Zubehör, im zweiten Teil die Förderund der Stadt Oldenburg. Die Gesamtinvestition ergibt sich zu Anschaffungskosten abzüglich des Förderbetrages
Anmerkung: Die Kosten der eigentlichen PV anlagen werden ohne Mehrwertsteuer angesetzt, da diese bei Anwednung der "Kleinunternehmerregelung" vom Finanzamt erstattet wird.
Bedienhinweis: Bitte nur die grau |  | markierten Felder ausfüllen, die weitere Berechnung der gelb und blau hinterlegten Werte erfolgt automatisch.
Die Werte der blau |  | hinterlegten Felder werden für die Berechnungen in den weiteren Schritten und in der Auswertung verwendet.
Bezeichnung der Investition |  | Menge |  |  |  | Richtpreis |  | Gesamtpreis
PV-Module inklusive Zubehör und Anschluß an Verteilerschrank liefern und montieren | Anzahl gem Register 2) "Dachfläche - Ertrag" | 0 | Stück | (ca. 1.700 €/kWP) |  | 650 | excl. MwSt. | 0
Verteilerschrank bzw. neuer Netzanschluß (nur erforderlich falls der vorhandene Verteilerschrank nicht PV-kompatibel ist) | bitte individuell bei EWE oder Solarteur nachfragen ob erforderlich | 0 | Stück |  | optional | 1200 | incl. MwSt. | 0
Ladestation für E-Fahrzeug (Wallbox) |  |  | Stück |  | optional | 900 | incl. MwSt. | 0
Einkaufswert bzw.Anschaffungskosten der PV-Anlage | [7 empty] | 0
Die Stadt Oldenburg fördert die Anschaffung von PV-Anlagen - diese Förderung reduziert die Investitionskosten
Anlagengröße |  | Förderbeitrag |  |  | Installierte PV-Leistung (auf volle kWP gerundet) |  |  | Summe der Förderung
a) PV-Anlagen von 3 bis 10 kWP |  | 150 | pro vollem kWP |  | 0 | kWP |  | 0
b) PV-Anlagen von 11 bis 35 kWP |  | 1500 | pauschal |  |  |  |  | 0
Investitionskosten der PV-Anlage (= Einkaufswert - Förderbeitrag) | [7 empty] | 0

## 4) Jährliche Erlöse
Jährliche Erlöse aus eingesparten Stromkosten sowie Einspeisevergütung
Jahr für Jahr wirkt sich der Betrieb einer PV-Anlage positiv auf Ihren Geldbeutel aus < "Die Sonne stellt keine Rechnung!" >. Dafür reduziert sich Ihre Stromrechnung, da Sie weniger Strom einkaufen müssen. Ferner erhalten Sie eine Vergütung für den selbsterzeugten und ins öffentliche Netz eingespeisten Strom.
Bedienhinweise: | Bitte nur die grau |  | markierten Felder ausfüllen, die weitere Berechnung der gelb und blau hinterlegten Werte erfolgt automatisch.
| Die Werte der blau |  | hinterlegten Felder werden für die Berechnungen in den weiteren Schritten und in der Auswertung verwendet.
1. Ersparnis aus reduziertem Stromzukauf
zu beziehende Strommenge pro Jahr | [5 empty] | Strompreis - brutto [€/kWh] | Strombezugskosten
ohne PV | 0 | kWh | ( 100% des zukünftigen Stromverbrauchs ) |  |  | 0.3 | 0
mit PV | 0 | kWh | Grad der Eigenversorgung a) ohne Batterie ca. 30-40% b) mit Batterie ca. 60-70% |  | 35% |  | 0
Einsparung durch geringeren Stromzukauf im ersten Jahr | [6 empty] | 0
angenommene jährliche Strompreissteigerung | [6 empty] | 2%
2. Erlöse aus Vergütung für eingespeisten PV-Strom nach EEG (gilt für die ersten 20 Jahre nach Inbetriebnahme)
Zeitpunkt der Inbetriebnahme | Einspeisevergütung (netto) |  | PV-Ertrag (Prognose gemäß Blatt 2) | Stromzukauf mit PV (siehe oben) |  | Ins Netz eingespeister Strom (Ertrag - Eigenverbrauch) | Erlös durch Netzeinspeisung
(Wert in €-Cent/kWh)
Mai | 6.53 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2022 | (fester Wert gem. "Osterpacket") |  | (alle Werte in kWh)
nach 20 Jahren | 7 |  | nach Ablauf der EEG Förderung erfolgt die Vergütung zu aktuellen Tarifen der Leipziger Strombörse. Den Wert in dem linken Feld bitte eigenhändig einschätzen bzw. als Schätzwert modellieren. |  |  |  | 0
Summe der jährlichen Erlöse | [6 empty] | 0

## 5) Finanzierung & Bilanz
Kredit-Finanzierung & Gesamt-Bilanz
Für den Fall, dass die Investition nicht über vorrätige Eigenmittel finanziert werden kann, gewährt z.B. die KfW-Bank zinsgünstige Kredite, der erste Berechnungsschritt ermöglicht solch eine Modellierung anhand der aktuellen bzw. üblichen Parameter. Im zweiten Schritt werden die laufenden Kosten (inkl. Anschaffung bzw. Kredikosten) den Einnahmen bzw. Erlösen gegenübergestellt und bilanziert, sodass ersichtlich ist ab wann die Anlage sich amortisiert hat.
Bedienhinweise: | Bitte nur die grau | markierten Felder ausfüllen, die weitere Berechnung der gelb und blau hinterlegten Werte erfolgt automatisch.
| Die Werte der blau | hinterlegten Felder werden für die Berechnungen in den weiteren Schritten und in der Auswertung verwendet.
1. Ermittlung der Kosten für die kredit-basierte Finanzierung der PV-Investition
Investitionskosten der PV-Anlage |  | Anteil der Eigenfinanzierung | erforderliche Kreditaufnahme | Laufzeit des Kredites | Zinssatz | Jährliche Kreditkosten
[gemäß Blatt 3) Investition)] |  | [ Angabe in %] |  | [ in Jahren ] | [in %] | (Annuität + Tilgung)
0 |  | 50% | 0 | 12 | 1.5% | 0
2. Bilanzierung der Kosten und Erlöse über den Zeitraum von | [6 empty] | 25 | Jahren
Zeitraum in Jahren |  | Kosten |  | Erlöse |  |  |  | Bilanz
von | bis
bis Ende Kredit-Laufzeit |  | Kreditkosten | 0 | Einspeisevergütung |  | 0 | nach EEG Fördersatz
0 | 12 | Versicherung | 50 | Reduzierter Zukauf |  | 0 | ohne Strompreiserhöhung
|  | Wartung | 50
Summe pro Jahr |  |  | 100 |  |  | 0
am Ende des Zeitraums |  |  | 1200 |  |  | 0 |  | -1200
bis Ende EEG Förderung |  | Kreditkosten | 0 | Einspeisevergütung |  | 0 | nach EEG Fördersatz
13 | 20 | Versicherung | 50 | Reduzierter Zukauf |  | 0 | ohne Strompreiserhöhung
|  | Wartung | 50
Summe pro Jahr |  |  | 100 |  |  | 0
am Ende des Zeitraums |  |  | 1900 |  |  | 0 |  | -1900
nach Ende EEG Förderung |  | Kreditkosten | 0 | Einspeisevergütung |  | 0 | nach Tarif Leipziger Strombörse
21 | 25 | Versicherung | 50 | Reduzierter Zukauf |  | 0 | ohne Strompreiserhöhung
|  | Wartung | 50
Summe pro Jahr |  |  | 100 |  |  | 0
am Ende des Zeitraums |  |  | 2400 |  |  | 0 |  | -2400